- 第一章  采购公告

济宁市第二人民医院墙、地、顶零星维修项目工程现采用竞争性谈判方式选择成交施工商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市第二人民医院墙、地、顶零星维修项目工程

2、包组划分：1个包

3、项目概况：本项目为墙、地、顶零星维修项目工程。预算额为2.527万元。具体要求详见采购文件第三章施工要求及说明。

4、采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长    联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

二、投标商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供施工能力的投标商；

2、投标商必须具备的资格：

投标商应具备：营业执照（具有装饰装修或建筑工程等相关专业）、需提供高空作业证、电工证、焊工证，及相关人员身份证（人证一致），在人员、设备、资金等方面具有相应的施工安装能力，法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件或加盖公章复印件一份；

4、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉；

5、资格审查方式：资格后审；

6、本项目不接受联合体。

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名时间：2024年 9月18日----2024年9月20日

2、报名方式： 现场报名或电话报名（0537-2657201）

3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院网网上下载（http://www.jney.com.cn/）

2024年9月18日

- 第二章 投标商须知

投标商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称和包组划分 | 项目名称：墙、地、顶零星维修项目工程 包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及 联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李科长 联系电话：0537-2657201 |
| 3 | 采购内容 | 本项目为墙、地、顶零星维修项目工程，项目预算为2.527万元。具体要求详见采购文件第三章施工说明及报价说明。 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 采购预算 | 预算价：2.527万元。包工包料包风险，交“钥匙工程” 投标商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。 |
| 6 | 纸质报价文件 份数 | 报价文件 壹 份（报价单需按照招标文件报价说明中的工程量清单报价，否者按废标处理） |
| 7 | 纸质报价文件的密封 | 密封套应标注项目名称、包组划分、投标商名称等内容，密封套封口处应加盖投标商公章。 |
| 8 | 报名时间、地点 | 2024年9月18日至20日17时00分（北京时间、过期不候） 济宁市第二人民医院行政办公楼二楼采购管理办公室。 |
| 9 | 踏勘现场时间 | 2024年9月19日15：00，如需踏勘现场由济宁市第二人民后勤调度中心工作人员组织现场踏勘。（过期不候，如中标供应商因未勘探现场出现的一切问题，后果自负） |
| 10 | 递交报价文件时间 | 2024年9月23日10:00前（逾期不予受理，视为废标） |
| 11 | 开标时间 | 2024年9月23日10:00（逾期不予受理，视为废标） |
| 12 | 付款方式 | - 工程竣工验收合格后，施工单位需在7日内向院方递交竣工结算资料。院方签收合格审计结算后，无息支付审计结算价款。 |
| 13 | 工 期 | 2024年9月至12月31日。 |
| 14 | 质保期 | 免费质保期壹年（维修部位出现非人为造成的质量问题，由施工单位负责重新无偿修复）。 |
| 15 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“施工说明”。 |
| 16 | 开标时所需提供资料 | 投标商应具备：营业执照（具有装饰装修或建筑工程等相关专业）、需提供高空作业证、电工证、焊工证，及相关人员身份证（人证一致），在人员、设备、资金等方面具有相应的施工安装能力，法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件或加盖公章复印件一份； 提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉。 |

济宁市第二人民医院墙、地、顶零星维修项目工程报价说明

一、报价文件组成

投标单位必须踏勘施工现场，综合考虑施工、人员等现场因素进行全费用综合单价报价。报价单中工程量不得调动，零星维修验收合格后，工程量甲、乙双方进行测量据实结算，最终结算价款已审计为准（每季度结算一次）。

二、质保期：壹年（维修部位出现非人为造成的质量问题，由施工单位负责重新无偿修复）。

三、施工范围（材料规格、要求）

- 1、维修前，施工单位负责人需与院方负责人核实工程量，不得私自增、减维修内容；

- 施工单位对每处维修部位需留存影像资料（施工前、施工后，添加日期水印），结算时提供给院方；

- 零星维修使用建材等级不得低于原建材质量，施工方需提供样品或院方跟随施工方考察、采购，院方确认后，方可使用；

- 承包方在接到发包方维修通知后，应48小时内派相关人员进行维修，若48小时内相关人员未到的，发包方有权指派其他人员进行维修。因施工单位原因，造成医院零星维修项目不及时的情况超过3次，院方有权终止合同。

四、报价费用组成

投标单位报价费用为税收、管理费、材料费、现场灰尘噪音安全防护措施费、高空作业安全防护施工措施费、室内垃圾清理及垃圾外运费、二次搬运费、安全施工费、施工时降尘及原现场建设单位设施的成品保护费、满足施工要求的施工方案及施工措施费，且满足建设

单位验收要求的所有施工成活费用。

后勤处

2024年9月10日

济宁市第二人民医院墙、地、顶零星维修项目工程

报价单

|  | - 项目内容 |  | - 工程量 - （暂定工程量） | - 全费用 - 综合单价 | - 小计 | - 材料品牌规格要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 室外将原乳胶漆墙面全部刻除至红砖墙面，重新挂网，抹1:3沙灰找平，刮腻子刷乳胶漆各2遍 |  | - 60 | - 元/㎡ |  | - 材料： - 腻子、乳胶漆品牌采用：立邦、三棵树、多乐士等同等级品牌。 - 施工工艺： - 结合施工现场，墙体出现裂缝部位需铺贴抗裂网； - 工程量结算： - 据实测量结算。（最终结算价款=工程量*全费用综合单价）。 - 维修面积不足1㎡的，按1㎡结算。 |  |
| - 2 | - 室外需将原乳胶漆墙面全部刻除至红砖墙面，重新挂网，抹1:3沙灰找平，喷涂真石漆2遍。 |  | - 60 | - 元/㎡ |  |  |  |
| - 3 | - 室外乳胶漆墙面破损部位全部铲除，重新刮外墙腻子找补，刷乳胶漆2遍； |  | - 100 | - 元/㎡ |  |  | - 离地H=5m（含5米）以下。 |
| - 4 | - 室外乳胶漆墙面破损部位全部铲除，重新刮外墙腻子找补，刷乳胶漆2遍； |  | - 100 | - 元/㎡ |  |  | - 离地H=5以上。 |
| - 5 | - 室内乳胶漆复新破损部位全部铲除，重新刮外墙腻子找补，刷乳胶漆2遍； |  | - 100 | - 元/㎡ |  |  |  |
| - 6 | - 维修、更换600*600mm石膏板吊顶 |  | - 20 | - 元/块 |  |  | - 含龙骨、吊顶整修更换费用 |
| - 7 | - 维修、更换300*300mm、600*600mm铝扣板吊顶 |  | - 20 | - 元/块 |  | - 铝扣板吊顶壁厚不低于0.8mm厚 |  |
| - 8 | - 更换破损300*300mm、300*600mm瓷砖地面 |  | - 20 | - 元/块 |  | - 更换瓷砖材质、颜色需院方确认后方可使用。 | - 含刻除基层、找平等费用 |
| - 9 | - 更换破损600*600mm、800*800mm瓷砖地面 |  | - 20 | - 元/块 |  |  |  |
| - 10 | - 零星用工 | - 木工 | - 1 | - 元/工 |  | - 每个工每天按：白天按照8小时/工日计算，不足4小时按照半个工计算。夜间18点以后按照6小时/工日，不足3小时按照半个工计算。 | - 施工方与院方需书面签证 |
|  |  | - 瓦工 | - 1 | - 元/工 |  |  |  |
|  |  | - 水、电工 | - 1 | - 元/工 |  |  |  |
|  |  | - 腻子工 | - 1 | - 元/工 |  |  |  |
|  |  | - 小工 | - 1 | - 元/工 |  |  |  |
| - 11 | - 合 计 |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.维修前，施工单位负责人需与院方负责人核实工程量，不得私自增、减维修内容；

- 2.施工单位对每处维修部位需留存影像资料（施工前、施工后，添加日期水印）；

- 3.零星维修使用建材等级不得低于原建材质量，需院方确认后方可使用；

- 4.承包方在接到发包方维修通知后，应48小时内派相关人员进行维修，若48小时内相关人员未到的，发包方有权指派其他人员进行维修。

- 5、考虑医院的特殊性，如需夜间进行零星维修施工的，施工单位不得以任何理由推脱。施工单位应综合考虑全费用固定综合单价，全费用固定综合单价不因施工时间等问题进行调整。

济 宁 市 第 二 人 民 医 院

零星工程合同

建设单位：济宁市第二人民医院

承包单位：             公司

合同编号：

济宁市第二人民医院零星工程合同

甲方：济宁市第二人民医院

乙方：              公司

本合同中的零星工程指为维护甲方正常运行及影响医院安全所进行的维修、施工，包括：室内外墙面乳胶漆复新、墙地瓷砖更换维修、铝扣板石膏板吊顶维修等其他甲方要求的应急小型零星维修工程。甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合甲方零星维修、施工工程的实际情况，就合作事项达成如下协议：

- 工程概况：

1.工程地点：济宁市第二人民医院院内及其他医院下属区域。

2.工程范围：具体内容，以施工说明对应的工作内容为准。

- 工程价款

工程价款按：全费用固定综合单价方式确定，价格由医院招标办组织竞争性谈判后确定。

三、计价原则

1、工程价款，除双方另有约定外，本项目工程全费用固定综合单价有效期间保持不变，不因市场变化因素、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。

2、承包方式：包工包料包风险包文明施工的承包方式。乙方提供的主要材料，材料价格、材质、质量等须经甲方认可（如项目有甲方监理参与，则需经甲方监理认可）。

四、工程施工

1、合同有效期：2024年9月——2024年12月31日至（为日历工期，包括法定节假日）。实际竣工日期以工程竣工验收相关证书或验收报告中写明的日期为准。

2、每次施工甲乙双方均应指定负责人，负责协调工程事务，包括质量、安全、环保、工程量签证等事项。

3、乙方在施工生产过程中产生的一切安全责任事故、经济损失（包括施工期间给第三方造成的人身伤害及经济损失）及由此带来的法律责任，均由乙方承担。。

五、工程质量：工程应达到国家现行规范要求，质量达到合格标准。施工完成后需经甲乙双方验收并形成书面验收文件。

六、安全文明施工

1、乙方承诺完全遵守国家、行业及地方政府颁发的关于安全文明施工、环境以及现场管理方面的规范、规定、条例。

2、乙方承诺完全遵守甲方安全生产管理制度，出入医院管理制度，同时甲方有书面或口头告知上述管理制度的义务。如乙方违反甲方管理制度，可处以警告、经济处罚等，给甲方造成损失的，赔偿甲方损失。因违规操作造成事故的，乙方承担全部责任及后果。

七、环境保护:

1、在施工期间对噪声、振动、废水和固体废弃物进行全面控制，文明施工并按照甲方要求做好现场安全防护（特殊时期，现场防护应按照甲方要求去做防护）。

2、对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程，制定规程和洒水，保持湿度并进行覆盖，在4级以上风力条件下不进行产生扬尘的施工作业。对裸露的土方及砂石料进行覆盖。

3、对产生垃圾当天及时进行袋装清理，并清运出院区（运费包含在全费用固定综合单价中）；

八、双方权利与义务

甲方权利：

（1）随时对工程质量及进度进行检查，但不应造成乙方额外的费用；

（2）可视具体情况调整施工方案，但应事先通知乙方；

（3）对施工中质量、安全等问题下达整改通知，乙方应及时整改；

（4）对于乙方不合格人员，有提出更换的权利；乙方应在接到通知后，立即更换具备岗位证书人员进行施工。

（5）乙方在接到院方维修通知后，应48小时内派相关人员进行维修，若48小时内相关人员未到的，院方有权指派其他人员进行维修。因施工单位原因，造成医院零星维修项目不及时的情况超过3次，院方有权终止合同。

甲方义务:

（1）甲方负责制定具体的施工方案及施工方案说明，需要图纸的，由甲方提供图纸资料；

（2）甲方负责提供必要的施工条件。甲方提供的施工用水源、电源位置，由乙方自行负责接至施工现场。

乙方权利：

（1）乙方有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出检查，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；

（2）工程具备隐蔽条件，由乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时通知甲方进行验收，甲方24小时内未回复的，视为合格，乙方有权继续施工。

乙方义务:

（1）特殊工种的施工，乙方应委派有具有相关部门认可，具有资格证书的人员施工（如电工、焊工、高空作业等施工人员国家规定的特殊工种需持证上岗）；

（3）施工过程中乙方服从甲方有关人员管理，遵守甲方管理规定；

（4）施工产生的建筑垃圾不得随意倾倒，如有违反，除把垃圾运出院区之外，每次罚款200元；

（5）乙方需根据医院审计科相关规定，进行支付工程审计费。

九、工程验收及结算

（1）工程完工后，医院监管部门及时组织使用单位及施工单位人员验收，验收依据国家标准和行业标准执行，验收合格及时办理结算，验收不合格的，由乙方及时重做或修复，给甲方造成损失的，赔偿甲方损失。

（2）乙方应在每月28日前向医院监管部门申报上月施工结算资料（含影像资料）。

（3）审计过程中，每一项均只计核减项目，不计审增项目，乙方少报、漏报的工程量均作为对甲方的让利。

（4）甲方根据结算资料对工程量进行抽查，凡抽查发现单项工程量与结算有差异的，未抽查部分按同比例下浮计算。                                                                             （5）按照与审计公司已签订的山东省工程造价咨询合同收取，乙方支付审计费，甲方从乙方应付工程款中扣除。零星工程审计费收取规定：

1）、5万元以下（含5万元）的项目收费500元。

2）、5万元至10万元（含10万元）的项目收费700元。

十、付款方式：

每季度结算定案后，一次性付清。乙方需开具相同金额增值税专用发票，如乙方不开具发票，甲方可拒绝支付该季度付款。

十一、其他未尽事宜由双方协商解决。

本协议自2024年9月至2024年12月31日终止。本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方：济宁市第二人民医院                    乙方：

授权代表（签章）：                           授权代表（签章）：

年　　　月　　　日

法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：

我（姓名）        系（投标商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

投标商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件二：

报价一览表

投标商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 质保期 |  |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对谈判文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

年   月   日