
济宁市第二人民医院污水处理站在线监测设备运维采购项目
竞争性磋商文件

项目编号：JNEY-2025-1105/01

采   购   人：济宁市第二人民医院

二〇二五年十月

目  录
3

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知
5
第三部分  技术标准和要求
22
第四部分  采购合同
27
第五部分  响应文件格式 
31
第六部分  评分标准
42


 竞争性磋商公告

济宁市第二人民医院污水处理站在线监测设备运维采购项目采用竞争性磋商的方式选择供应商，有关事宜公告如下：
一、项目基本信息
1、项目名称：济宁市第二人民医院污水处理站在线监测设备运维采购项目

2、项目编号：JNEY-2025-1105/01 

3、包组划分：1个包 
4、项目概况：济宁市第二人民医院编制床位780张，为排污许可重点管理单位，现有污水处理站两处，在用污水处理站处理能力300m³/日，新建污水处理站（待投入运行）处理能力500m³/日，共有污水处理在线监测设备两套，计划新站启用后，老站停用，在新站正常运行前，两套设备同时运行，须负责全部运维。本服务项目招标期限三年，合同每年一签，每年合同到期前由医院归口管理部门对中标供应商本年度履约情况进行评价，符合招标要求、合同条款的续签下一年度服务合同，否则终止续签合同。具体详见竞争性磋商文件第三部分技术标准和要求。

5、预算额：10万元/年
6、资金来源：自筹资金
二、供应商资格要求
1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有有效的营业执照（营业范围内包含承揽本项目的相关内容），具备人员、设备、资金等方面履约的能力；
3、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

4、一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形，不得同时参加本项目报价：

4.1 法定代表人为同一人的两个及以上法人关系（国有控股公司除外）；
4.2 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

4.3 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

5、本项目不接受联合体报价；

6、资格审查方式：资格后审；

7、供应商近三年存在行贿犯罪记录的按有关规定处理；

8、未被暂停或取消济宁市范围内招标项目的投标资格；

9、近三年内无不良信用记录（评审小组通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询）。

三、报名和获取竞争性谈判文件的时间及方式

1、报名时间：2025年11月05日----2025年11月12日17:00分前
2、报名方式： 电话报名（0537-2657201）

3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院网网上下载（http://www.jney.com.cn/）。

四、开标会议时间及地点

时间：2025年11月17日15时00分（北京时间）（若有变动另行通知）逾期不予受理，视为无效投标。

地点：济宁市第二人民医院行政办公楼二楼会议室。 
六、采购人联系方式

1.采购人：济宁市第二人民医院
联系人：李科长    联系电话：0537-2657201
联系地址：济宁市任城区红星东路65号
2025年11月05日
第二部分  供应商须知
一、供应商须知前附表
	序号
	项目
	内容

	
	项目名称

项目编号

包组划分
	项目名称：济宁市第二人民医院污水处理站在线监测设备运维采购项目

项目编号：JNEY-2025-1105/01 

包组划分：一个包

	
	采购内容
	本项目为济宁市第二人民医院污水处理站在线监测设备运维采购项目，济宁市第二人民医院编制床位700张，为排污许可重点管理单位，医院污水处理站设计日处理能力300m³/日，现针对污水处理站在线监测设备运维工作进行采购，服务周期三年（合同一年一签，根据服务能力、服务质量、是否有违约等行为决定是否续签），具体详见竞争性磋商文件第三部分技术标准和要求。

	
	采购人、联系人及联系电话
	采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长    

联系电话：0537-2657201

	
	采购方式
	竞争性磋商

	
	预算金额
	预算金额：10万元（人民币）/年。 

供应商的报价不得超过预算控制价，超出预算控制价的报价按无效报价处理。

	
	付款方式
	维行维护费用按季度进行支付，每季度最后一个月 25 日后支付本季度运行维护款。

	
	服务地点
	济宁市第二人民医院院内

	
	供应商
资格要求
	1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有有效的营业执照（营业范围内包含承揽本项目的相关内容），具备人员、设备、资金等方面履约的能力；
3、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

4、一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形，不得同时参加本项目报价：

4.1 法定代表人为同一人的两个及以上法人关系（国有控股公司除外）；
4.2 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

4.3 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

5、本项目不接受联合体报价；

6、资格审查方式：资格后审；

7、供应商近三年存在行贿犯罪记录的按有关规定处理；

8、未被暂停或取消济宁市范围内招标项目的投标资格；

9、近三年内无不良信用记录（评审小组通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询）。

	
	资格审查及递交响应文件时需携带的证件
	供应商应将所提供的需要磋商小组验证的相关资格证件：

①营业执照（原件）；
②供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书（原件）；
供应商必须将上述资格证件放在单独档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则将作为废标处理。
供应商还应将提供磋商小组验证需要的相关业绩信誉证件原件和财务报表原件，与上述资格证件放在同一档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则评分办法中相应条款不予计分。
响应文件递交截止时间之后补充递交的相关资格证件或相关业绩信誉证件将被拒绝。
供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做废标处理。

	
	参加磋商会议时供应商需要携带的证件
	1、供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加磋商会议。
2、供应商法定代表人参加磋商会议的，需提交其身份证原件；委托代理人参加磋商会议的，需提交其身份证原件及针对本项目的授权委托书原件（不必密封）。
未按规定提交证件的供应商，其响应文件将被拒绝。

	
	投标有效期
	从提交响应文件截止之日起90日历天

	
	盖章和签字
要求
	须符合磋商文件要求，否则其响应文件作无效响应处理。

	
	响应文件份数
	正本壹份、副本壹份。（胶装）

当副本与正本不一致时，以正本为准。

	
	报价文件递交截止时间及公开报价时间、地点
	时间：2025年11月17日15时00分（北京时间）

地点：济宁市第二人民医院行政办公楼二楼会议室。

	
	评审方法
	综合评分法

	
	磋商保证金
	无

	
	履约保证金
	无

	
	纸质响应文件
的密封要求
	1、密封套应标注项目名称、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章。
2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。

	
	纸质响应文件
装订要求
	1、响应文件的正本与副本应分别装订成册。
2、响应文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

	
	服务期限
	三年（合同一年一签，根据服务能力、服务质量、是否有违约等行为决定是否续签）

	
	踏勘现场
	1、不统一组织踏勘现场，供应商可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

2、供应商踏勘现场发生的费用自理。

	
	质量要求
	符合国家规定的质量要求和竞争性磋商文件第三章“技术标准和要求”。

	
	安全要求
	符合国家安全生产管理相关规定。

	
	虚假材料应承担的责任
	供应商必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其成交资格。定标后，采购人有可能对成交人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在成交后签订合同时，发现成交人是提供虚假材料谋取成交等违法违规行为，采购人将取消其成交人资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商提供虚假资质证书及材料谋取成交的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

	
	知识产权
	供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

	
	在任何磋商环节中，需竞争性磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由竞争性磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。


二、说明
2.1 项目概况

2.1.1根据有关法律、法规规定，本项目已具备采购条件，现采用竞争性磋商方式对该项目进行采购；

2.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表；

2.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表；

2.1.4 本项目名称、项目编号和包组划分：见供应商须知前附表；

2.1.5 本项目采购内容：见供应商须知前附表。

2.2采购方式、采购预算

2.2.1本项目采购方式见供应商须知前附表；

2.2.2本项目采购预算见供应商须知前附表。

2.3 服务期限、质量要求、安全要求

2.3.1本项目服务期限见供应商须知前附表；

2.3.2本项目安全要求见供应商须知前附表；

2.3.3本项目质量要求见供应商须知前附表。

2.4供应商资格要求

2.4.1具体详见供应商须知前附表。

3 费用承担

3.1供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

三、磋商文件
4. 磋商文件组成
4.1本磋商文件由磋商文件目录所列内容组成。
第一部分  竞争性磋商公告
第二部分  供应商须知及前附表
第三部分  技术标准和要求
第四部分  采购合同
第五部分  响应文件格式
第六部分  评分标准

4.2磋商文件的澄清
4.2.1供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得磋商文件当日向采购人或采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款，该响应文件有可能被拒绝。
4.2.2磋商文件的澄清或修改
4.2.2.1竞争性磋商文件的澄清将通过济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）予以发布。竞争性磋商文件澄清的内容可能影响响应文件编制的，将在报价截止时间5日前发出，不足5日的相应延长报价截止时间。
4.2.2.2竞争性磋商文件的澄清一经在济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注采购项目信息并及时在济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

4.3.3 竞争性磋商文件的澄清或修改

4.3.3.1采购人可对竞争性磋商文件进行修改，并通过济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）予以发布。竞争性磋商文件修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交响应文件截止时间5日前予以发布，不足5日的相应延长报价截止时间。
4.3.3.2竞争性磋商文件的修改一经在济宁市第二人民医院网站发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间）。各供应商应随时关注采购项目信息并及时在济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

4.3.3.3竞争性磋商文件的澄清或修改均以采购人在济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）发布的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以采购人在济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）最后发布的内容为准。

四、响应文件的编写
5.  响应文件的语言及计量单位
5.1  供应商和采购人就磋商交换的文件和来往信函使用中文。
5.2  除磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
6. 响应文件组成
1、报价函

2、法定代表人授权委托书

3、报价一览表

4、技术部分维保服务方案
5、项目人员班子组成
6、完成同类业绩一览表

7、供应商的资格声明

8、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

9、供应商认为需要提交的其他材料

注: 响应文件参考本磋商文件提供的格式编制并编注相关目录及页码。

7. 响应文件装订
7.1供应商应将响应文件（正本、副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册，并在首页编制“响应文件目录（含二级目录）”。
7.2为方便磋商小组对本项目进行评审及存档，响应文件均须装订牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。
8.响应文件编写方式
8.1响应文件应当对磋商文件有关服务期限、报价有效期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。
8.2响应文件应用不褪色的A4幅面材料书写或打印，响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。
8.2磋商报价
本次竞争性磋商最少进行二轮报价，经磋商小组讨论也可再组织报价。前一轮报价将作为是否能够进入后一轮报价的重要依据。 

报价币种：人民币。 

供应商报运行维护服务的价格。运行维护服务费即为合同价格，费用包括：设备日常维护费、设备配件、药剂费、试剂费、人工费等所有与此招标内容相关的费用，在运行维护服务经营期内合同价格不再调整。供应商应综合考虑在运行维护服务期间可能发生的所有费用和风险。 凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。 

根据项目工作需要，办理相关手续的费用由成交人自负。 

最低报价不是成交的唯一依据。 

供应商须提供分项单价和总价，如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，供应商对同一种标的物只允许有一个报价。 

大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。
（9）供应商的投标报价，应是完成合同条款上所列招标范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按本磋商文件及采购人提供的技术资料自行踏勘现场后进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

（10）投标单位应结合本单位及本项目的实际情况，充分考虑市场因素，确定完成本项目工作的费用。

9.响应文件签署
9.1 供应商代表必须按磋商文件的规定签署响应文件（正本、副本及各附件），并在响应文件封面及响应文件格式中规定盖章部位加盖本单位公章。
9.2供应商代表未按磋商文件要求签署响应文件及未加盖单位公章，视为无效响应文件，不予评审。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。
10.  磋商保证金
具体要求见供应商须知前附表。

11.  响应文件密封和标记
11.1供应商应在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
11.2 供应商宜将响应文件正本、副本分别密封，并在封面明显处注明以下内容（封面格式见附件）：
1）项目编号、项目名称；
2）正本或副本；
3）供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真
12.报价有效期
12.1从递交响应文件截止之日起，有效期为90日历天。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应文件，采购人有权拒绝。
12.2特殊情况下，在报价有效期满之前，采购人可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回磋商保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其磋商保证金的有效期。
五、响应文件递交
13. 响应文件递交时间和地点
13.1截止时间：详见供应商须知前附表。
地点：详见供应商须知前附表。
13.2.响应文件递交时间和地点
13.2.1 起止时间：详见供应商须知前附表。
地点：详见供应商须知前附表。
13.2.2 供应商代表必须在提交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按采购人另行通知规定的时间递交。
13.2.3 采购人将拒绝接收未办理获取磋商文件相关手续的供应商递交的响应文件。
13.2.4 采购人将拒绝接收提交响应文件截止时间后送达的响应文件。
13.3. 响应文件签收
13.3.1 采购人收到响应文件后，向供应商出具响应文件签收证明。
13.3.2 电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价不予接受。
13.3.3 对供应商提交的响应文件在提交响应文件截止时间后不予退还。
13.4.响应文件的补充、修改与撤回
13.4.1 供应商在提交响应文件以后，在规定的提交响应文件截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。
13.4.2 供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第11条有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚的标明“补充、修改”或“撤回”字样。
13.4.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。
14. 响应文件的签收
14.1采购人收到响应文件后，向供应商出具响应文件签收证明。

14.2电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应文件不予接受。
14.3对供应商提交的响应文件在提交响应文件截止时间后不予退还。

15.响应文件的补充、修改与撤回
15.1供应商在提交响应文件以后，在规定的提交响应文件截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。
15.2供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第11条有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚的标明“补充、修改”或“撤回”字样。
15.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。
六. 开标
16. 开标程序
报价会由采购人主持，由有关监督部门进行监督。报价时供应商需要携带的证件及供应商证件及业绩的提交详见供应商须知前附表。
主持人按下列程序进行报价：
16.1 按照竞争性磋商文件规定的时间、地点公开报价。公开报价由采购代理机构工作人员主持，监督人员、采购人、供应商参加。
16.2公开报价时，由供应商检查响应文件的密封情况。 
16.3公开唱价；
16.4记录员将唱标内容分项记录并由供应商法定代表人或委托代理人当场签字确认；
16.5进入评审阶段。
17. 磋商
磋商按下列程序进行：
（1）组建磋商小组；
（2）磋商准备工作。磋商小组成员熟悉竞争性磋商文件等相关文件资料；
（3）磋商原则、磋商方法及成交原则；
（4）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别磋商，并进行最后报价；

（5）向采购人提交书面磋商报告；
（6）磋商小组解散。
17.1 组建竞争性磋商小组
17.1.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

17.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对报价公正评审的；
（4）曾因在采购、磋商以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
17.1.3评审专家成员严禁参加与本人有利害关系的政府采购项目的评审活动。因事先不知情而参与的，获悉与评审项目有利害关系后应立即告知退出；
有利害关系是指，近三年内曾在参加该政府采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该政府采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该政府采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。
17.2 磋商准备
17.2.1竞争性磋商小组成员签到
竞争性磋商小组成员到达磋商现场时应在签到表上签到以证明其出席。
17.2.2竞争性磋商小组的分工
竞争性磋商小组应推选一名竞争性磋商小组组长，负责主持磋商会议。采购人不得担任竞争性磋商小组组长，竞争性磋商小组组长在与其他竞争性磋商小组成员协商的基础上，可以将竞争性磋商小组划分为技术组和商务组。
17.2.3熟悉文件资料
（1）竞争性磋商小组成员认真研究磋商文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工服务周期要求等，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用。未在磋商文件中规定的标准和方法不得作为磋商的依据。
（2）采购人或采购代理机构应向竞争性磋商小组提供磋商所需的信息和数据，包括磋商文件、响应文件、开标会议记录以及竞争性磋商小组认为必要的其他信息和数据。
17.3 评审原则和评审方法
17.3.1评审原则
“公平、公正、诚实、信用”为本次竞争性磋商的基本原则，竞争性磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：
（1）客观性原则：竞争性磋商小组将严格按照磋商文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；竞争性磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素。
（2）统一性原则：竞争性磋商小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的响应文件进行评审。
（3）独立性原则：评审工作在竞争性磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，竞争性磋商小组成员对出具的专家意见承担个人责任。
（4）保密性原则：竞争性磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密。
（5）综合性原则：竞争性磋商小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；竞争性磋商小组成员出具的的意见由个人负责，评审结果由竞争性磋商小组共同负责。
（6）集体决定的原则：成交供应商候选人由竞争性磋商小组集体讨论决定。
17.3.2评审方法
由竞争性磋商小组所有成员集体与供应商分别进行磋商，由磋商小组采用综合评分法对提交最后响应文件的供应商进行综合评分。
17.3.2.1确定合格的供应商：
（1）符合本项目竞争性磋商公告中所叙述的供应商资格要求；
（2）符合本项目磋商文件的相关要求。
符合以上条件的供应商即为合格的供应商。
17.3.2.2初步评审：
（1）竞争性磋商小组将确定每一供应商是否对磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的文件是指响应文件均符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。
（2）如出现下列情形之一的，视为对磋商文件没有做出实质性响应，按照无效响应处理。
a）响应文件不完整；
b）响应文件未按磋商文件要求签字或盖章；
c）响应文件载明的服务时间不符合磋商文件规定的时间；
d）响应文件中的服务配置明显不符合磋商文件要求；
e）供应商未按要求参加开标仪式及询标事宜；
f）响应文件出现采购人名称、项目名称、技术参数等与磋商文件相关内容严重不一致的；
g）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求；
h）法律法规规定的其他情形。
（3）竞争性磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其文件成为实质性响应的文件。
（4）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明和更正。但供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。
（5）磋商小组要求澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
（6）竞争性磋商小组通过上述初步评审，只有成为合格供应商并通过初步评审的供应商，才能进入综合评审阶段。
17.3.2.4磋商及最终响应文件：
（1）由竞争性磋商小组所有成员集体与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，必须采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
（3）经磋商后确定最终的提交响应文件的供应商，由磋商小组采用综合评分法对提交最后响应文件的供应商进行综合评分。
（4）采购人根据磋商小组的要求及现场供应商报价情况，确定最终报价截止时间，所有供应商授权代表应在最终报价截止时间前通知书上签字确认，既不说明原因又拒不签字的供应商视为不参与最终报价，按“在报价有效期内撤回报价”处理。
（5）供应商须在规定的最终报价截止时间前递交最终报价单；报价单上应注明供应商名称并加盖单位公章或授权代表签字。
（6）采购人将拒绝接收最终报价截止时间后送达的最终响应文件，在最终报价截止时间之后，供应商不得补充、修改最终响应文件。
（8）详细评审：
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
在磋商过程中，经采购人代表确认磋商小组根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不变动磋商文件中的其他内容。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。统一汇总后按得分高低排列名次。
（10）特殊情况下的评审方法
如出现供应商达不到法定数量、全部落标、串通报价以及供应商互相诋毁，导致磋商小组无法评审时，磋商小组有权停止采购活动，否决所有报价，采购人依法重新组织采购。
（11）无效报价
供应商有下列情形之一，其报价将被视为无效投标，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。
1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假采购材料；
2）供应商在报价有效期内撤回报价；
3）在整个评审过程中，供应商有企图影响采购活动结果公正性的任何活动；
4）供应商以任何方式诋毁其他供应商；
5）供应商串通报价；
有下列情形之一的，视为串通报价，作无效投标处理：
1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；
3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
5）不同供应商的响应文件相互混装；
6）法律法规文件规定的其他情形。
7）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；
8）成交供应商无故不按规定签订合同；
9）法律、法规规定的其他情况。
（10）废除本次采购项目
12.1采购项目出现下列情形之一的，将予以废除本次采购项目：
（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
废除本次采购项目后，采购人将把废除本次采购项目理由通知所有供应商。
18.定标
18.1定标方式
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选单位，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由评审专家按照技术指标优劣顺序实名推荐。

18.1.1 磋商小组依据磋商原则，对响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并按经评审的最终得分由高到低的顺序推荐合格成交供应商候选人。采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，得分相同的，磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。得分和磋商报价相同，且技术指标得分相同的，磋商小组全体成员用记名投票的方法推荐中标候选人，并按规定公告成交结果。成交供应商候选人放弃成交、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力或自身原因不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人按照国家、省相关规定确定下一候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。
18.1.2编制评审报告
竞争性磋商小组向采购人提交评审报告。评审报告应当由全体竞争性磋商小组成员签字，评审报告应当包括以下内容：
（1）供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
（2）响应文件开启日期和地点；
（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况等；
（5）提出的成交候选供应商的名单及理由；
18.1.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
18.1.4向采购人提交书面评审报告后，竞争性磋商小组即告解散。
18.1.5竞争性磋商小组经评审，认为所有响应文件都不符合磋商文件要求的，可以否决所有响应文件。所有响应文件被否决后，采购人应当依法重新采购。
18.1.6特殊情况的处置程序
18.1.6.1关于磋商活动暂停
竞争性磋商小组应当执行连续磋商的原则，按磋商办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部磋商工作。只有发生不可抗力导致磋商工作无法继续时，磋商活动方可暂停。
发生磋商暂停情况时，竞争性磋商小组应当封存全部响应文件和磋商记录，待不可抗力的影响结束且具备继续磋商的条件时，由原竞争性磋商小组继续磋商。
18.1.6.2关于磋商中途更换评委
除非发生下列情况之一，竞争性磋商小组成员不得在磋商中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在磋商中途退出磋商活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个竞争性磋商小组成员需要回避。
退出磋商的竞争性磋商小组成员，其已完成的磋商行为无效。由采购人根据本磋商文件规定的竞争性磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行磋商。
18.1.6.3关于记名投票表决评审结论
在任何磋商环节中，需竞争性磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由竞争性磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
18.2成交通知
18.2.1确定成交结果后，采购人或采购代理机构在规定时间内发出成交通知书，并按规定公告成交结果。
18.2.2《成交通知书》将作为合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当依法承担法律责任。
18.3合同协议书的签订
18.3.1成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订合同。
18.3.2竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件等均为合同的组成部分。
七. 重新采购
19. 重新采购
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
19.3在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
八. 纪律和监督

20. 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
21 .对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者竞争性磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。
22 .对竞争性磋商小组成员的纪律要求
竞争性磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，竞争性磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用磋商文件中“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行磋商。
23. 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求
与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。
24.解释权
本磋商文件的最终解释权归采购人、采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购人、采购代理机构的书面解释为准。磋商文件未做须知明示，采购人、采购代理机构将依据相关法律、法规做出解释。

25.质疑与投诉

供应商和其他利害关系人对成交结果有异议的，应当在法律规定时间内向采购人提出。采购人应当在法律规定时间内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。供应商对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后法律规定的时间内向行政监管部门投诉。供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向行政监管部门投诉。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三部分 技术标准和要求

项目概括

济宁市第二人民医院编制床位780张，为排污许可重点管理单位，现有污水处置两处，在用污水处理站处理能力300m³/日，新建污水处理站（待投入运行）处理能力500m³/日，共有污水处理在线监测设备两套，计划新站启用后，老站停用，在新站正常运行前，两套设备同时运行，须负责全部运维。本服务项目招标期限三年，合同每年一签，每年合同到期前由医院归口管理部门对中标供应商本年度履约情况进行评价，符合招标要求、合同条款的续签下一年度服务合同，否则终止续签合同。
主要设备清单：

COD在线分析仪两台；

氨氮水质在线分析仪两台；

水质自动采样器两套；

PH在线检测仪两台；

流量计两套；

数据采集仪两套；

视频监控系统两套；

UPS不间断电源两套；

空调两台。

二、服务内容 

1、定期更换在线监测系统和设备所需药剂；

2、定期更换在线监测系统和设备所需配件； 

3、对在线监测系统和设备进行定期检修、保养； 

4、及时排除在线监测系统和设备出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可 预防和不可抗拒因素造成的自动系统及仪器损坏除外）；

5、对在线监测系统和设备进行定期校准、核查、比对、性能测试。

6、对在线监测系统每季度进行环保部门要求的污染源在线设施季度比对工作，并出具CMA正式报告。
三、技术要求

（一）运维责任 

保证各在线连续自动监测系统监测站的正常运行，保证数据准确有效、保证数据传输率、联网在线率符合相关要求。 

建立专人负责制，制定操作和维修规程及日常保养制度，编制月工作计划并执行周期维护工作。 

按照国家、行业、地方规范标准规定和在线监测仪器说明书的要求，定期对污染源在线监测设备进行校准和校验，在污染源在线监测设备故障修复后，必须进行校准和校验。当校准测试误差较大时，必须对检测仪器进行重新标定。若有新标准时，以新标准为准。 

按照仪器说明书的要求配制仪器检测用分析试剂，所用分析试剂等级要 求与期限符合规范标准，定期对运行试剂进行采购与补充。按要求定期进行试剂添加、易损件更换，并进行记录。 

建立日常维护记录和设备台账，建立相应的质量保证体系，按要求填写填 报污染源在线监测设备运维台账，并接受环境保护管理部门的台账检查。 

每月、季、年提供污染源在线监测设备的运维情况，季度、年度报表和总结。 

当出现仪器或监测站其他部分异常时，应及时赶到现场，仔细观察异常情况，及时排除故障并做好异常情况处理记录。 

供应商应提供符合环保要求的在线监测系统备用设备和仪表，因监测或 传输设备故障无法在 72 小时内修复时，供应商应立即无条件更换同类型号产 品。同时向采购人汇报并按法规要求向上级环保部门进行书面汇报。 

负责配合环保等部门的检查、比对、检测、验收，并承担相关费用。 

运维人员必须持证上岗。在合同期内，如发生工伤等生产安全事故，由供应商自行负责处理，并自行承担全部费用。

日常维护 

对废水在线监测（监控）系统的维护按照系统的维护规范和各种仪器相应的维护规范进行，但必须包含以下基本内容： 

每日远程检查系统运行状态。 

每 7 日至少到现场对整个系统（包括采样系统、分析仪器系统、数据 存储/控制系统）进行一次检查和维护。 

每 3 个月至少进行一次手动对比监测，根据测定结果对仪器进行校准。

保持仪器设备的清洁。 

仪器日常维护。 

定期检查、及时更换分析仪器所必需的药剂，根据仪器的实际情况制定 各个企业端定期更换药剂的时间表。 

定期检查、定期更换系统所必须的易损设备，如供给软管、排水管等， 保证系统正常运行。 

至少 3 个月对仪器进行一次零点和量程的手动校准。 

（4）pH 仪器日常维护。每 1 个月至少用酸液清洗一次电极，每 2 个月至少 用标准液进行一次校准。 

（5）流量计的维护及其他设备按相应维护规范进行。 

6.其他预防性维护 

6.1 负责污染源在线检测室内设备、设施完善及地面清洁卫生。 

6.2 操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录。 

6.3 此处未提及的维护内容，参照相关国家标准规范、地方相关规范、行业相 关规范及仪器说明书要求执行。 

7. 设备维修 

7.1 乙方自行负责开展甲方污染源在线监测设备运维工作所需相关设备诊断 的器具、仪表等。 

7.2 发现设备出现问题或接到甲方通知后，运维人员需在 2 小时内到达现场，并立即检查设备问题，判定问题原因并作相应处理，必要时按法规要求向上级环 保部门进行书面汇报备案。 

7.3 污染源在线监测设备因设备自身原因造成中断，停机时间不得超过 8 小时，如需更换新设备须在 24 小时内更换完成并投入使用。 

7.4 对于一些容易诊断的故障处理时间不得超过 4 小时。对不易诊断和维修的 仪器故障，24 小时内完成维修；24 小时内未完成修复的设备，乙方立即进行更换 设备并书面告知甲方，维修起算时间以污水处理厂运营方台账记录时间为准，相 关费用由乙方承担。 

7.5 在线监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时向业主和环境保 护部门报告。 

7.6 若污染源在线监测设备进行了主体设备维修或更换，在正常使用和运维之 前必须对仪器进行一次对比监测和校验，并取得法定强制检定合格证。 

8.技术档案 

8.1 所有的巡检、维修保养、校准记录等台账应记录详细、全面。 

8.2 故障处理完毕后，对所有故障处理过程备案，并将相关的故障处理结果向管理人员反馈。

四、服务要求 

供应商应结合实际，提供完整的水质自动监测系统运行维护实施方案（含应 急事故处理方案、现场仪器图片），明确维护方法、周期、内容及技术保障等。 

取水部分 

保证取水设备与水体接触部分清洁无杂物缠绕；定期测试取样水泵，保证水样抽取正常；保证管理清洁畅通。 

预处理部分 

保持预处理部分的清洁与处理效果正常；定期更换预处理易损备件，保证运行正常。

应急措施要求 

1.突发污染事故要求

当水质自动监测站监测数据发现异常时，须立刻报告采购人；保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通；并协助环保部门进行手工监测。 

2. 系统仪器故障 

当系统仪器出现故障时，保证在 2 小时内到达现场检修，如 72 小时内无法排 除故障，直接使用备用机替代工作，并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。

其他要求
1、设备日常维护，中标方应每周至少一次对设备进行巡检维护，并告知院方人员，双方签字。

2、设备配件、药剂费、试剂费、人工费等所有与此招标内容相关的费用。

3、紧急事件处理，因监测设备故障或其他原因造成在线监测数据异常产生报警事件，中标方应及时进行处理，避免对院方产生不良影响。

4、在线监测设备比对工作，并出具比对报告，费用由中标方承担。

第四部分  采购合同
甲方（采购人）：                  

乙方（成交人）：                  
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典 》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方济宁市第二人民医院污水处理站在线监测设备运维采购项目 同意按照以下条款和条件，签署本合同。
    一、本合同由合同文本和下列文件组成

     1、竞争性磋商文件

2、供应商响应文件

     3、成交通知书

     4、供应商在评审过程中做出的书面澄清或承诺

     5、本合同附件

二、服务项目

本合同所提供的服务项目内容：   污水处理在线监测设备运维（含设备日常维护费、设备配件、药剂、试剂、人工等所有与此工作相关的费用）       
三、合同金额

    合同金额：人民币                     元(大写)

              人民币                     元(小写)

四、合同款支付：

五、服务标准和要求

1、服务期限：                         。

2、服务风险：除采购人的原因外，供应商自行负责在工作现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

六、质量

1、按照国家、省有关标准执行，没有国家、省标准的按行业有关标准执行。

2、服务质量应符合竞争性磋商文件、响应文件及供应商在招标过程中做出的书面澄清及承诺。

七、知识产权

供应商应保证采购人在中国境内使用的该服务内容，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

八、验收

1、服务期限内，甲方可随时组织有关单位对污水在线监测运维情况进行抽检。

2、由采购人按规定组织验收。若不满足内容要求，需按照要求做出必要的修改调整。

3、项目达不到质量或服务要求的，采购人按合同对供应商进行处罚，供应商严重违约的采购人可以解除合同，并保留进一步索赔的权利。

    九、后期服务

1、供应商应按竞争性磋商文件、响应文件及供应商在评审过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的后期服务。

2、其他后期服务内容：                                              

十、合同生效 

本合同为附条件生效合同，甲乙双方签章后生效。
十一、违约条款

1、乙方延迟提供服务的，除甲方书面同意外，每逾期一日按照每日 3000 元向甲方交纳违约金，不足一日，按一日计算（下同）。 

2、如因污水处理在线监测数据上传不及时、设备故障维修不及时、运维人员工作失误等原因，造成相关部门罚款，乙方负责全部责任并承担相关罚款。如给甲方或第三方造成损失，由乙方全部承担相关责任。如造成重大事故， 甲方有权向乙方提出索赔，并有权解除合同。 

3、若因乙方工作失误导致物品损坏的，根据物品损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定赔偿价格。 

4、因乙方管理不善或操作不当等原因造成重大事故和经济损失的，由乙方承担全部责任并负责善后处理（以法定机构的鉴定结论为依据）。 

5、如果在甲方发出索赔通知后 7天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方从合同款或从履约保证金中无条件扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方向乙方提出不足部分的全额补偿。

6、乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，甲方有权解除合同， 乙方应向甲方支付 10%签约合同总价款的违约金及其相应法律责任。 

7、其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为 准，无相关规定的，双方协商解决。 

8、上述违约责任 “不可抗力”除外，“不可抗力”是指不能预见、不能避免 并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

十二、合同解除 

甲方在乙方发生如下违约行为的情况下，甲方向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。 

如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分服务，存在重大服务质量问题，严重不符合合同约定。 

乙方不服从甲方正常监督管理的。 

因乙方过错造成在管理中出现重大恶性事故引起社会强烈不满的； 

4、如果乙方未能履行合同规定的其它义务。  

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

提交济宁仲裁委员会仲裁；

向     人民法院起诉。

本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第（1）种方式予以解决。

十四、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十五、本合同一式六份，甲方四份、乙方二份，具有同等法律效力。
采购人：                                供应商：

名称：（盖章）                         名称：（盖章）

全权代表（签字）：                     全权代表（签字）：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

                                                               年      月     日

第五部分 响应文件格式

正本/副本
                          （项目名称）

响  应  文  件

供应商：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

目录
第一章 报价部分………………………………………………………………………………

1.1 法定代表人或授权代表签署的报价函…………………………………………………

1.2 报价一览表………………………………………………………………………………

1.3报价明细表………………………………………………………………………………

1.4供应商认为需要提交的其他文件………………………………………………………

第二章 供应商简介及资质（资格、资信证明文件）………………………………………

2.1供应商基本情况表……………………………………………………………………

2.2营业执照…………………………………………………………………………………

2.3供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书………………………………………

2.4供应商的财务状况、管理体系、荣誉等…………………………………………………

2.5供应商认为需要提交的其他文件………………………………………………………

第三章 技术部分（包括但不仅限于）…………………………………………………………

3.1总体维保服务方案…………………………………………………………………………

3.2提供设备系统的维保详细实施内容……………………………………………………

3.3服务保障措施…………………………………………………………………………

3.4投入人员…………………………………………………………………………………

3.5特点、难点分析及措施…………………………………………………………………………

3.6备品备件…………………………………………………………………………

3.7供应商认为需要提交的其他文件………………………………………………………

第四章  业绩部分……………………………………………………………………………

4.1经营业绩一览表…………………………………………………………………………

4.2业绩证明材料………………………………………………………………………………

第五章 优惠条款及合理化建议……………………………………………………………

第六章 供应商认为需要说明的其他问题…………………………………………………


备注：供应商参考此目录制作响应文件，响应文件目录注明页码（可自行扩展）。 

一、报价函

               （采购人）：
经研究，我们决定参加项目编号为         的                  项目并提交响应文件。我方完全同意竞争性磋商文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：
总报价：大写：                           
小写：                          元
同时，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、我们对响应文件（投标文件）中所提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性承担完全的责任。如有虚假，我们愿意承担一切后果。
2、如果我们的响应文件（投标文件）被接受，我们将认真履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我们在响应文件（投标文件）和磋商中的承诺，按期、保质完成项目。

3、我理解最低报价不是中标的唯一依据。
4、我们承诺我公司在工商行政部门登记的信息真实有效，如有虚假，我们愿意承担一切后果。
5、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
6、我们同意遵守关于本项目的相关规定。
7、我们的响应文件（投标文件）自提交之日起有效期为90天。
8、我们若未能成为成交供应商，你们有不做解释的权利。
供应商（盖章）：
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：
日期：         年      月      日
二、法定代表人身份证明、授权委托书
（一）法定代表人身份证明

供应商：
单位性质：
地    址：
成立时间：   年   月   日
经营期限：
姓    名：              性    别：
年    龄：              职    务：
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商：（公章）
年   月   日  
（二）法定代表人授权委托书

                   ：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：       

部门：              职务：            

供应商名称（公章）：               

法定代表人签字：                 

日期：   年   月  日

三、投标报价 
（一）报价一览表

单位（人民币） ：元                                                  
	项目名称
	

	总报价
	大写：                           
小写：                          元

	服务期限
	           

	售后服务及其他条件
	

	对竞争性磋商文件的
响应程度
	

	备注
	


供应商（盖章）：                   
法人代表（或授权代表人）（签字或盖章）：
日期：    年   月   日
注：1.本报价一览表不仅与响应文件装订在一起，还应另准备二份《报价一览表》单独密封在一个信封内，与响应文件同时递交，各项内容均应填写，可以填满。
（二）报价明细表

单位：元
	序号
	项目
	单位
	数量
	单价
	总价
	实施时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	大写：                       

小写：                       


说明：（供应商可根据情况予以细化，自行设计、扩展）

供应商（公章）：           

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：            

    日期：      年     月      日

四、技术部分方案
技术部分方案包含的内容（但不限于）：

1、总体维保服务方案；

2、提供设备系统的维保详细实施内容；

3、服务保障措施；

4、投入人员；

5、特点、难点分析及措施；

6、备品备件；

7、供应商认为需要提交的其他文件。
项目班子人员组成

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	身份证号
	拟安排职务
	证书编号
	手机及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、供应商填写本表的同时，应将人员证书、人员相关证明材料（合同等）复印件附于本表之后；供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

2、本表可以按相同格式扩展。
七、完成同类业绩一览表

	序号
	合同名称
	服务时间
	合同金额
	服务单位
	服务单位联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表可按同样格式扩展，响应文件中附合同证明材料。
八、供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司                 郑重承诺：

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位（公章）：

                                            年  月  日

九、供应商认为需要提交的其他材料

第六部分  评分标准
	项目
	分值
	评分标准

	最终报价

30分
	报价分

30分
	满足竞争性磋商文件的要求且最低的最终报价为评标基准价，得30分，其它供应商的最终报价统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100

	资信部分38分
	业绩

15分
	供应商提供本单位2023年1月1日以来5个类似运营业绩，每提供一家医院运营业绩得3分，其他运营业绩每提供一个得1分，本项最多得15分。（须提供合同原件，以合同签署时间为准，否则不得分）

类似业绩是指：污水处理站在线监测项目COD、氨氮设备运维业绩（空气站、水站、烟气CEMS不计入业绩）。

	
	认证体系18分
	供应商具有质量管理体系认定证书、环境管理体系认定证书、职业安全健康管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、水污染源在线监测系统运营服务一级认证证书，每有一个得3分，本项最多得18分。 （需提供有效期内的证书原件，否者不予计分）

	
	运行人员证书2分
	提供中国环境保护产业协会颁发的自动监控（水）运行工人员证书，每有一个得1分，本项最多得2分。（需提供证书原件，未提供不得分)

	
	财务状况

3分
	提供2023或2024年度由会计（审计）师事务所审计的供应商财务报表。所有资料数据可靠、无相互矛盾，得3分；财务报表齐全、数据可靠、无相互矛盾，但没有经过会计（审计）师事务所审计，得1分。未提供财务报表或财务报表资料数据不全，不得分。（财务报表一律提供原件，没有提供的不得分。）

	技术部分（运维服务方案）
32分
	总体维保服务方案5分
	针对本项目提供总体维保服务方案，方案合理、完善、适用于本项目得5分，较为合理、 完善、与本项目较为适用得3分，一般得1分，差或无或不适用于本项目得0分。

	
	提供设备系统的维保详细实施内容5分
	针对本项目提供具体的设备系统维保详细实施内容，方案合理、完善、适用于本项目得5分，较为合理、 完善、与本项目较为适用得3分，一般得1分，差或无或不适用于本项目得0分。

	
	服务保障措施5分
	针对本项目具体的服务保障措施，方案合理、完善、适用于本项目得5分，较为合理、 完善、与本项目较为适用得3分，一般得1分，差或无或不适用于本项目得0分。

	
	特点、难点分析及措施

5分
	针对本项目的特点和难点分析、解决措施，方案合理、完善、适用于本项目得5分，较为合理、 完善、与本项目较为适用得3分，一般得1分，差或无或不适用于本项目得0分。

	
	投入人员

5分
	对供应商的人员配备方案进行综合评估。根据团队人 员投入情况、从事过类似项目的经历，对执行团队从业经验的丰富程度、保障项目质量、维保经验等方面进行评估，方案合理、完善、适用于本项目得5分，较为合理、 完善、与本项目较为适用得3分，一般得1分，差或无或不适用于本项目得0分。

	
	备品备件5分
	对供应商备品备件清单进行综合评价，包含型号、技术参数、数量、价格、零备件仓库情况等，确保维修设备所需要的所有零配件及时供应，描述完善符合维保需求，完全满足采购人使用要求的，得 5分，基本满足要求得 3 分；描述缺乏具体内容、有欠缺的得1分；本项内容没有描述得 0 分。

	
	优惠承诺及合理化建议

2分
	供应商优惠承诺、合理化建议经磋商小组评定，每采纳一条得1分，本项最多得2分。


注：1、各磋商小组成员评分的算术平均值为供应商的最终得分。 

2、磋商小组成员评分分值高出或低于所有磋商小组成员评分平均分值 20% 以上的，该磋商小组成员应做出说明，并交由现场监督人员存入磋商档案。 

3、在任何磋商环节中，需磋商小组成员就某项定性的评审结论做出表决的， 磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。




